comune di gerenzago

Provincia di Pavia

Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso il centro sportivo di Via Inverno, nel comune di Gerenzago (PV).

(

Computo metrico estimativo

PROGETTO  ESECUTIVO

DATA:

25 febbraio 2010

IL PROGETTISTA:

Ing. Mario Gamberale

|  | DESCRIZIONE | QUANTITÀ’ | UNITA’ DI MISURA | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTE EDILE* |
|  | Ponteggio esterno di facciata in struttura metallica tubolare, sistema a telaio, per altezze anche oltre i 20 m, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), montaggio, smontaggio, trasporti, pezzi speciali, palancato di ponte e sottoponte in tavole di abete (spessore 50 mm) o tavola metallica prefabbricata, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con materiale dell'impresa: per i primi 30 giorni | 5 | mq | 15 €/mq | 75 € |
| PARTE FOTOVOLTAICA* |
|  | Moduli fotovoltaici in silicio cristallino, montati su telaio metallico e certificati dal costruttore. | 98 | cad | 890 €/cad | 87.220 € |
|  | Inverter CC/CA costituito da: connettori CC; filtro lato corrente continua e dispositivo MPP Tracking;ponte a semiconduttori (impedisce l’inversione di polarità);Unità di controllo; filtro d’uscita; trasformatore separatore di rete (disaccoppia elettricamente e non lascia passare componenti continue della corrente);connettori CA. E’ compresa la posa in opera e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | 7 | cad | 1350 €/cad | 9.450 € |
|  | Strutture di supporto dei moduli fotovoltaici costituite da binari in alluminio e traverse di irrigidimento, entrambe in alluminio, completi di viti, bulloni e altri elementi di fissaggio. E’ compresa la posa in opera e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | 155 | ml | 15 €/ml | 2325 € |
|  | Materiale elettrico costituito da cavi unipolari entro tubazioni, del tipo armonizzato H07RN-F, flessibili, isolatI in gomma, sotto guaina di policloroprene, tensione nominale 450/750 V (fino a 1000 V se in conduttura) e con classe di isolamento 3. La sezione dei cavi sarà di 10 mmq. La connessione elettrica fra i moduli fotovoltaici avverrà tramite cavi almeno in classe di isolamento 2 (300/500 V) e con connettori stagni; rete di messa a terra. Tutti i cavi e le tubazioni si intendono fornite e poste in opera, incluse le opere murarie, di scasso e di ripristino della muratura, gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | A corpo | 3.000 € |
|  | TOTALE IMPORTO (SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA) | 102.070 € |

*Prezzi dedotti da valori medi di mercato

NOTA - per  ulteriori specifiche tecniche riferirsi ai relativi § della relazione tecnica parte del presente progetto esecutivo

## AMMONTARE DELL’APPALTO

L'importo complessivo del presente appalto è composto da lavori soggetti al ribasso di gara, e da quelli relativi alla sicurezza e alla salute, non soggetti invece al ribasso ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 494/1996.

L'importo dell’appalto, comprensivo di forniture e lavori necessari per l’esecuzione delle opere ammonta presuntivamente ad 102.070 €, esclusi gli oneri per la sicurezza, pari a € 600 che non sono soggetti a ribasso.

Le cifre del prospetto seguente relative agli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro soggette al ribasso d'asta, potranno variare tanto in più che in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato.

L’importo complessivo, così come determinato nell’offerta dell’aggiudicatario in seguito al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

## PREZZO DELL’APPALTO

Per il complesso delle opere facenti parte dell’appalto, date complete e a regola d’arte, in conformità al progetto o, del progetto/offerta presentato dalla Ditta aggiudicataria e con le eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione , nonché sotto le condizioni, obblighi, e gli oneri di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto, si intenderà, quale prezzo d’appalto, l’importo che verrà corrisposto a corpo, determinato in sede di aggiudicazione, depurato del ribasso d’asta.

## IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Anche l'offerta dell'Impresa non dovrà tenere conto dell'I.V.A., in quanto l'ammontare di detta imposta, da conteggiarsi con voce separata, sarà versata all'Impresa dall'Ente come previsto dalle vigenti norme di legge.